参数及配置

| 多道电生理系统升级三维心脏电生理标测系统优势对比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 多道电生理系统 | 三维心脏电生理标测系统 |
| 128通道多道记录 | 具备体表12通道，心内128通道，有创血压4通道 | 具备体表12通道，心内128通道，有创血压4通道 |
| 刺激模块 | 具备恒流刺激，S1-S7程序刺激 | 具备恒流刺激，S1-S7程序刺激 |
| 磁电融合定位模块 | 无 | 采用磁电融合定位技术，定位精度≤1mm |
| 三维标测模块 | 无 | 具备三维标测建模功能 |
| 高精密度标测模块 | 无 | 具备高密度标测功能，一次标测可获得多种三维图形 |
| 压力监测模块 | 无 | 具备压力监测功能，支持压力监测下进行射频消融和射频消融 |
| 射频消融模块 | 无 | 具备射频消融功能 |
| 脉冲消融模块 | 无 | 具备脉冲消融功能 |
| 量化消融模块 | 无 | 具备量化消融工具 |

上海宏桐TOP-2001F+多道电生理系统升级配置清单：

升级后具备以下各功能，数量各1.

- 128通道多道记录

- 刺激模块

- 磁电融合定位模块

- 三维标测模块

- 高精密度标测模块

- 压力监测模块

- 射频消融模块

- 脉冲消融模块

- 量化消融模块

- 消融损伤模块